Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 35 - 6 Zahradní vodovod užitkový

Výkaz výměr

hloubení rýh  ø  hl. 0,9 m							71 m3

pískové lože pro potrubí							7,9 m3

obsyp potrubí pískem se zhutněním						19,6 m3

zásyp zeminou se zhutněním							39,2 m3

potrubí PE  32 x 3,0								112 m

monolitická šachtička s poklopem 						2 ks

HAWLE :   O kroužkový navrtávací pas HAKU  č.5310 (č.5250 + č.3720)

(pro navrtáváku pod tlakem)					2 ks

+ ISO tvarovka 90o – č. 6460 – 1“				2 ks

+ šoupátko č. 2600 – 1“						2 ks

+ zemní souprava teleskopická č. 9601				2 ks

+ poklop šoupátkový č. 1650					2 ks

tlaková zkouška potrubí